## AYUDA
ANÁLISIS ECONÓMICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO
El objeto de esta hoja de cálculo es analizar desde el punto de vista económico una instalación de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica, con los datos de radiacion solar segun la zona a analizar.
La hoja de cálculo se divide en tres hojas. La primera "AYUDA" es la que está leyendo ahora mismo, la segunda "DATOS" es la principal, mientras que la denominada "ANALISIS DEL PRESTAMO" realiza todos los cálculos de la financiación desglosando lo que son intereses y reducción de capital pendiente. Rellenar SOLO las celdas de color blanco. Las celdas NO estan protegidas para que podais hacer cambios, pero podria dejar de funcionar
ADVERTENCIA: El uso de esta hoja de calculo sera unica y exclusivaente responsabilidad de quien la utilice, Los resultados tan solo son una estimadcion o aproximacion. El creador de esta Hoja NO se hace responsable el uso que se haga de ella...
Note on A96: AMORTIZCIÓN A 10 AÑOS

## DATOS
CALCULO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
TIPO DE INSTALACIÓN: FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED
|  | POTENCIA DE LA INSTALACION (Wn) | 35 | MW
|  | POTENCIA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (Wp) | 38500 | Kwp
|  | Radiacion | 5.4 | HSP -Kwh/m2
|  | PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESTIMADA ANUAL | 75883500 | kWh/año
|  | INGRESOS DEL PRIMER AÑO | 2276505
DATOS GENERALES
|  | POTENCIA PANEL N | 280 | Wn
|  | PANELES NECESARIOS | 125000 | PANELES NECESARIOS
|  | POTENCIA INVERSOR | 46200 | Kw
PERIODO EN EL QUE EL FABRICANTE GARANTIZA UNA POTENCIA
|  | EN SU PRODUCTO DEL 80% DE LA POTENCIA NOMINAL | 25 | años
|  | P.V.P. DEL kWh | 0.03 | €
|  | INCREMENTO ESTIMADO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA | 0.5 | % anual
|  | I.P.C. ESTIMADO | 1.1 | % anual
COSTES
|  | COSTE CONSRUCCION POR Wp | 0.6
|  | COSTE APROXIMADO TOTAL DE LA INSTALACIÓN | 23100000 | €
|  | NUMERO DE Ha. ALQUILADAS | 40
|  | COSTE ALQUILER POR Ha. Y AÑO | 900 | 36000 | AÑO
|  | PERIODO DE AMORTIZACIÓN | 10
|  | COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR Mw | 1200 | 42000
|  | DESGRAVACIÓN FISCAL. | 0% | %
|  | COSTE ANUAL DEL SEGURO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN | 25000 | €
FINANCIACIÓN
FONDOS PROPIOS (EQUITY) |  | 20% | 4620000 | €
|  | SUBVENCIÓN | 0 | €
|  | PRÉSTAMO | 18480000 | €
|  | TIPO DE INTERÉS | 3 | %
|  | PLAZO | 10 | años
|  | PAGO MENSUAL DE CRÉDITO | 178444.2562 | €
AÑO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PÉRDIDA ANUAL DE EFICIENCIA |  |  | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL PORCENTUAL |  |  | 1 | 0.99167 | 0.98333 | 0.975 | 0.96667 | 0.95833 | 0.95 | 0.94167 | 0.93333 | 0.925 | 0.91667 | 0.90833 | 0.9 | 0.89167 | 0.88333 | 0.875 | 0.86667 | 0.85833 | 0.85 | 0.84167 | 0.83333 | 0.825 | 0.81667 | 0.80833 | 0.8 | 0.79167 | 0.78333 | 0.775 | 0.76667 | 0.75833
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL (kWh) |  |  | 75883500 | 75251137.5 | 74618775 | 73986412.5 | 73354050 | 72721687.5 | 72089325 | 71456962.5 | 70824600 | 70192237.5 | 69559875 | 68927512.5 | 68295150 | 67662787.5 | 67030425 | 66398062.5 | 65765700 | 65133337.5 | 64500975 | 63868612.5 | 63236250 | 62603887.5 | 61971525 | 61339162.5 | 60706800 | 60074437.5 | 59442075 | 58809712.5 | 58177350 | 57544987.5
INCREMENTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA (%) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PRECIO DEL kWh FOTOVOLTAICO |  |  | 0.03 | 0.03015 | 0.030301 | 0.030452 | 0.030605 | 0.030758 | 0.030911 | 0.031066 | 0.031221 | 0.031377 | 0.031534 | 0.031692 | 0.03185 | 0.03201 | 0.03217 | 0.03233 | 0.032492 | 0.032655 | 0.032818 | 0.032982 | 0.033147 | 0.033313 | 0.033479 | 0.033647 | 0.033815 | 0.033984 | 0.034154 | 0.034325 | 0.034496 | 0.034669
ENTRADAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
VENTA DE ENERGÍA |  | 0 | 2276505 | 2268821.7956 | 2261004.8466 | 2253053.0075 | 2244965.1249 | 2236740.0372 | 2228376.5744 | 2219873.5585 | 2211229.8031 | 2202444.1133 | 2193515.2858 | 2184442.1089 | 2175223.3624 | 2165857.8174 | 2156344.2363 | 2146681.373 | 2136867.9724 | 2126902.7708 | 2116784.4955 | 2106511.8648 | 2096083.5883 | 2085498.3662 | 2074754.8897 | 2063851.8411 | 2052787.8931 | 2041561.7093 | 2030171.9439 | 2018617.2419 | 2006896.2386 | 1995007.5598
DESGRAVACIÓN FISCAL. |  | 2: 0
TOTAL ENTRADAS |  | 0 | 2276505 | 2268821.7956 | 2261004.8466 | 2253053.0075 | 2244965.1249 | 2236740.0372 | 2228376.5744 | 2219873.5585 | 2211229.8031 | 2202444.1133 | 2193515.2858 | 2184442.1089 | 2175223.3624 | 2165857.8174 | 2156344.2363 | 2146681.373 | 2136867.9724 | 2126902.7708 | 2116784.4955 | 2106511.8648 | 2096083.5883 | 2085498.3662 | 2074754.8897 | 2063851.8411 | 2052787.8931 | 2041561.7093 | 2030171.9439 | 2018617.2419 | 2006896.2386 | 1995007.5598
SALIDAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MANTENIMIENTO + ALQUILER |  | 0 | 78000 | 78858 | 79725.438 | 80602.4178 | 81489.0444 | 82385.4239 | 83291.6636 | 84207.8719 | 85134.1585 | 86070.6342 | 87017.4112 | 87974.6027 | 88942.3233 | 89920.6889 | 90909.8165 | 91909.8244 | 92920.8325 | 93942.9617 | 94976.3342 | 96021.0739 | 97077.3057 | 98145.1561 | 99224.7528 | 100316.2251 | 101419.7036 | 102535.3203 | 103663.2088 | 104803.5041 | 105956.3427 | 107121.8624
CUOTAS DE CRÉDITO |  |  | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 2141331.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAGO DE INTERESES |  | 532396.8349 | 483459.5604 | 433033.8119 | 381074.316 | 327534.4222 | 272366.0614 | 215519.7021 | 156944.3064 | 96587.284 | 34394.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO |  | 1608934.2395 | 1657871.514 | 1708297.2625 | 1760256.7585 | 1813796.6522 | 1868965.013 | 1925811.3723 | 1984386.768 | 2044743.7905 | 2106936.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURO INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN |  |  | 25000 | 25275 | 25553.025 | 25834.1083 | 26118.2835 | 26405.5846 | 26696.046 | 26989.7025 | 27286.5892 | 27586.7417 | 27890.1959 | 28196.988 | 28507.1549 | 28820.7336 | 29137.7617 | 29458.2771 | 29782.3181 | 30109.9236 | 30441.1328 | 30775.9852 | 31114.5211 | 31456.7808 | 31802.8054 | 32152.6362 | 32506.3152 | 32863.8847 | 33225.3874 | 33590.8667 | 33960.3662 | 34333.9303
TOTAL SALIDAS |  | 4620000 | 2244331.0744 | 2245464.0744 | 2246609.5374 | 2247767.6005 | 2248938.4023 | 2250122.0829 | 2251318.784 | 2252528.6488 | 2253751.8221 | 2254988.4504 | 114907.6071 | 116171.5907 | 117449.4782 | 118741.4225 | 120047.5781 | 121368.1015 | 122703.1506 | 124052.8853 | 125417.467 | 126797.0592 | 128191.8268 | 129601.9369 | 131027.5582 | 132468.8613 | 133926.0188 | 135399.205 | 136888.5963 | 138394.3708 | 139916.7089 | 141455.7927
TESORERÍA |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TESORERÍA INICIAL |  |  | -4620000 | -4587826.0744 | -4564468.3532 | -4550073.0441 | -4544787.6371 | -4548760.9145 | -4562142.9603 | -4585085.1699 | -4617740.2601 | -4660262.2792 | -4712806.6163 | -2634198.9376 | -565928.4194 | 1491845.4647 | 3538961.8596 | 5575258.5177 | 7600571.7892 | 9614736.611 | 11617586.4965 | 13608953.525 | 15588668.3307 | 17556560.0921 | 19512456.5214 | 21456183.8529 | 23387566.8327 | 25306428.7069 | 27212591.2111 | 29105874.5588 | 30986097.4299 | 32853076.9596
FLUJO PERÍODO ENTRADAS-SALIDAS |  | -4620000 | 32173.9256 | 23357.7212 | 14395.3091 | 5285.407 | -3973.2774 | -13382.0457 | -22942.2096 | -32655.0903 | -42522.019 | -52544.3371 | 2078607.6787 | 2068270.5182 | 2057773.8841 | 2047116.3949 | 2036296.6581 | 2025313.2715 | 2014164.8218 | 2002849.8855 | 1991367.0285 | 1979714.8057 | 1967891.7615 | 1955896.4293 | 1943727.3315 | 1931382.9797 | 1918861.8742 | 1906162.5042 | 1893283.3477 | 1880222.8711 | 1866979.5297 | 1853551.7671
TESORERÍA FINAL |  | -4620000 | -4587826.0744 | -4564468.3532 | -4550073.0441 | -4544787.6371 | -4548760.9145 | -4562142.9603 | -4585085.1699 | -4617740.2601 | -4660262.2792 | -4712806.6163 | -2634198.9376 | -565928.4194 | 1491845.4647 | 3538961.8596 | 5575258.5177 | 7600571.7892 | 9614736.611 | 11617586.4965 | 13608953.525 | 15588668.3307 | 17556560.0921 | 19512456.5214 | 21456183.8529 | 23387566.8327 | 25306428.7069 | 27212591.2111 | 29105874.5588 | 30986097.4299 | 32853076.9596 | 34706628.7266
RESULTADOS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
RESULTADO BRUTO |  |  | 2173505 | 2164688.7956 | 2155726.3836 | 2146616.4814 | 2137357.797 | 2127949.0287 | 2118388.8648 | 2108675.9842 | 2098809.0554 | 2088786.7373 | 2078607.6787 | 2068270.5182 | 2057773.8841 | 2047116.3949 | 2036296.6581 | 2025313.2715 | 2014164.8218 | 2002849.8855 | 1991367.0285 | 1979714.8057 | 1967891.7615 | 1955896.4293 | 1943727.3315 | 1931382.9797 | 1918861.8742 | 1906162.5042 | 1893283.3477 | 1880222.8711 | 1866979.5297 | 1853551.7671
AMORTIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667 | 25666.6667
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS |  |  | 2147838.3333 | 2139022.129 | 2130059.7169 | 2120949.8147 | 2111691.1304 | 2102282.362 | 2092722.1982 | 2083009.3175 | 2073142.3887 | 2063120.0707 | 2052941.012 | 2042603.8515 | 2032107.2175 | 2021449.7282 | 2010629.9915 | 1999646.6048 | 1988498.1551 | 1977183.2189 | 1965700.3618 | 1954048.139 | 1942225.0948 | 1930229.7626 | 1918060.6649 | 1905716.3131 | 1893195.2076 | 1880495.8376 | 1867616.681 | 1854556.2044 | 1841312.863 | 1827885.1004
PAGO DE INTERESES |  |  | 532396.8349 | 483459.5604 | 433033.8119 | 381074.316 | 327534.4222 | 272366.0614 | 215519.7021 | 156944.3064 | 96587.284 | 34394.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS |  |  | 1615441.4984 | 1655562.5685 | 1697025.905 | 1739875.4988 | 1784156.7081 | 1829916.3006 | 1877202.4961 | 1926065.0111 | 1976555.1048 | 2028725.6257 | 2052941.012 | 2042603.8515 | 2032107.2175 | 2021449.7282 | 2010629.9915 | 1999646.6048 | 1988498.1551 | 1977183.2189 | 1965700.3618 | 1954048.139 | 1942225.0948 | 1930229.7626 | 1918060.6649 | 1905716.3131 | 1893195.2076 | 1880495.8376 | 1867616.681 | 1854556.2044 | 1841312.863 | 1827885.1004
RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL EJERCICIO (%) |  |  | 9.298 | 9.2598 | 9.221 | 9.1816 | 9.1415 | 9.1008 | 9.0594 | 9.0174 | 8.9746 | 8.9313 | 8.8872 | 8.8424 | 8.797 | 8.7509 | 8.704 | 8.6565 | 8.6082 | 8.5592 | 8.5095 | 8.4591 | 8.4079 | 8.356 | 8.3033 | 8.2499 | 8.1957 | 8.1407 | 8.0849 | 8.0284 | 7.9711 | 7.9129
RENTABILIDAD FINANCIERA (%) |  |  | 34.97% | 35.83% | 36.73% | 37.66% | 38.62% | 39.61% | 40.63% | 41.69% | 42.78% | 43.91% | 44.44% | 44.21% | 43.99% | 43.75% | 43.52% | 43.28% | 43.04% | 42.8% | 42.55% | 42.3% | 42.04% | 41.78% | 41.52% | 41.25% | 40.98% | 40.7% | 40.42% | 40.14% | 39.86% | 39.56%
ACUMULADOS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
BENEFICIOS ACUMULADOS |  |  | 1615441.4984 | 3271004.0669 | 4968029.9719 | 6707905.4707 | 8492062.1788 | 10321978.4794 | 12199180.9755 | 14125245.9866 | 16101801.0913 | 18130526.7171 | 20183467.7291 | 22226071.5806 | 24258178.7981 | 26279628.5263 | 28290258.5177 | 30289905.1225 | 32278403.2777 | 34255586.4965 | 36221286.8583 | 38175334.9973 | 40117560.0921 | 42047789.8547 | 43965850.5196 | 45871566.8327 | 47764762.0402 | 49645257.8778 | 51512874.5588 | 53367430.7632 | 55208743.6262 | 57036628.7266
RENTABILIDAD ACUMULADA (%) |  |  | 34.9663 | 70.801 | 107.5331 | 145.1928 | 183.8109 | 223.4194 | 264.0515 | 305.7413 | 348.5238 | 392.4356 | 436.8716 | 481.0838 | 525.0688 | 568.8231 | 612.3433 | 655.6257 | 698.6667 | 741.4629 | 784.0105 | 826.306 | 868.3455 | 910.1253 | 951.6418 | 992.8911 | 1033.8693 | 1074.5727 | 1114.9973 | 1155.1392 | 1194.9945 | 1234.5591
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL (%) |  |  | 34.9663 | 35.4005 | 35.8444 | 36.2982 | 36.7622 | 37.2366 | 37.7216 | 38.2177 | 38.7249 | 39.2436 | 39.7156 | 40.0903 | 40.3899 | 40.6302 | 40.8229 | 40.9766 | 41.098 | 41.1924 | 41.2637 | 41.3153 | 41.3498 | 41.3693 | 41.3757 | 41.3705 | 41.3548 | 41.3297 | 41.2962 | 41.255 | 41.2067 | 41.152
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD -TIR | [14 empty] | 2.37% | 4.682% | 6.33% | 7.559% | 8.503% | 9.244% | 9.836% | 10.32% | 10.71% | 11.03% | 11.3% | 11.52% | 11.71% | 11.87% | 12.01% | 12.12% | 12.22% | 12.3%
Note on A93: AMORTIZCIÓN A 10 AÑOS

## ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO
ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO
PRÉSTAMO |  |  |  |  | 18480000 | €
TIPO DE INTERÉS |  |  |  |  | 3 | %
PLAZO |  |  |  |  | 10 | años
PAGO MENSUAL DE INTERESES |  |  |  |  | 178444.2562 | €
INTERÉS MENSUAL |  |  |  |  | 0.25 | %
MES | CAPITAL | CUOTA | INTERESES | CAPITAL |  | AÑO | CAPITAL | CUOTA | INTERESES | CAPITAL | MENSULAIDAD | INTERÉS PAGADO | CAPITAL AMORTIZADO
| PENDIENTE |  |  | AMORTIZADO |  |  | PENDIENTE |  |  | AMORTIZADO |  | ACUMULADO | ACUMULADO
1 | 18480000 | 178444.2562 | 46200 | 132244.2562 |  | 1 | 18480000 | 2141331.0744 | 532396.8349 | 1608934.2395 | 1 | 46200 | 132244.2562
2 | 18347755.7438 | 178444.2562 | 45869.3894 | 132574.8668 |  | 2 | 16871065.7605 | 2141331.0744 | 483459.5604 | 1657871.514 | 2 | 92069.3894 | 264819.123
3 | 18215180.877 | 178444.2562 | 45537.9522 | 132906.304 |  | 3 | 15213194.2465 | 2141331.0744 | 433033.8119 | 1708297.2625 | 3 | 137607.3416 | 397725.4271
4 | 18082274.5729 | 178444.2562 | 45205.6864 | 133238.5698 |  | 4 | 13504896.984 | 2141331.0744 | 381074.316 | 1760256.7585 | 4 | 182813.028 | 530963.9968
5 | 17949036.0032 | 178444.2562 | 44872.59 | 133571.6662 |  | 5 | 11744640.2255 | 2141331.0744 | 327534.4222 | 1813796.6522 | 5 | 227685.618 | 664535.663
6 | 17815464.337 | 178444.2562 | 44538.6608 | 133905.5954 |  | 6 | 9930843.5733 | 2141331.0744 | 272366.0614 | 1868965.013 | 6 | 272224.2788 | 798441.2584
7 | 17681558.7416 | 178444.2562 | 44203.8969 | 134240.3593 |  | 7 | 8061878.5603 | 2141331.0744 | 215519.7021 | 1925811.3723 | 7 | 316428.1757 | 932681.6177
8 | 17547318.3823 | 178444.2562 | 43868.296 | 134575.9602 |  | 8 | 6136067.188 | 2141331.0744 | 156944.3064 | 1984386.768 | 8 | 360296.4716 | 1067257.578
9 | 17412742.422 | 178444.2562 | 43531.8561 | 134912.4001 |  | 9 | 4151680.42 | 2141331.0744 | 96587.284 | 2044743.7905 | 9 | 403828.3277 | 1202169.9781
10 | 17277830.0219 | 178444.2562 | 43194.5751 | 135249.6811 |  | 10 | 2106936.6295 | 2141331.0744 | 34394.4449 | 2106936.6295 | 10 | 447022.9028 | 1337419.6593
11 | 17142580.3407 | 178444.2562 | 42856.4509 | 135587.8054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 489879.3536 | 1473007.4646
12 | 17006992.5354 | 178444.2562 | 42517.4813 | 135926.7749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 532396.8349 | 1608934.2395
13 | 16871065.7605 | 178444.2562 | 42177.6644 | 136266.5918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 574574.4993 | 1745200.8313
14 | 16734799.1687 | 178444.2562 | 41836.9979 | 136607.2583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 616411.4973 | 1881808.0896
15 | 16598191.9104 | 178444.2562 | 41495.4798 | 136948.7764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 657906.977 | 2018756.866
16 | 16461243.134 | 178444.2562 | 41153.1078 | 137291.1484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 699060.0849 | 2156048.0144
17 | 16323951.9856 | 178444.2562 | 40809.88 | 137634.3762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 739869.9648 | 2293682.3906
18 | 16186317.6094 | 178444.2562 | 40465.794 | 137978.4622 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 780335.7589 | 2431660.8528
19 | 16048339.1472 | 178444.2562 | 40120.8479 | 138323.4083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 820456.6067 | 2569984.2611
20 | 15910015.7389 | 178444.2562 | 39775.0393 | 138669.2169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 860231.6461 | 2708653.478
21 | 15771346.522 | 178444.2562 | 39428.3663 | 139015.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 899660.0124 | 2847669.3679
22 | 15632330.6321 | 178444.2562 | 39080.8266 | 139363.4296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 938740.839 | 2987032.7975
23 | 15492967.2025 | 178444.2562 | 38732.418 | 139711.8382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 977473.257 | 3126744.6357
24 | 15353255.3643 | 178444.2562 | 38383.1384 | 140061.1178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1015856.3954 | 3266805.7535
25 | 15213194.2465 | 178444.2562 | 38032.9856 | 140411.2706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1053889.381 | 3407217.0241
26 | 15072782.9759 | 178444.2562 | 37681.9574 | 140762.2988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1091571.3384 | 3547979.3228
27 | 14932020.6772 | 178444.2562 | 37330.0517 | 141114.2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1128901.3901 | 3689093.5273
28 | 14790906.4727 | 178444.2562 | 36977.2662 | 141466.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1165878.6563 | 3830560.5174
29 | 14649439.4826 | 178444.2562 | 36623.5987 | 141820.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1202502.255 | 3972381.1749
30 | 14507618.8251 | 178444.2562 | 36269.0471 | 142175.2091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1238771.3021 | 4114556.384
31 | 14365443.616 | 178444.2562 | 35913.609 | 142530.6472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1274684.9111 | 4257087.0312
32 | 14222912.9688 | 178444.2562 | 35557.2824 | 142886.9738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1310242.1935 | 4399974.0049
33 | 14080025.9951 | 178444.2562 | 35200.065 | 143244.1912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1345442.2585 | 4543218.1962
34 | 13936781.8038 | 178444.2562 | 34841.9545 | 143602.3017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1380284.213 | 4686820.4978
35 | 13793179.5022 | 178444.2562 | 34482.9488 | 143961.3074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1414767.1618 | 4830781.8053
36 | 13649218.1947 | 178444.2562 | 34123.0455 | 144321.2107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1448890.2073 | 4975103.016
37 | 13504896.984 | 178444.2562 | 33762.2425 | 144682.0137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1482652.4497 | 5119785.0298
38 | 13360214.9702 | 178444.2562 | 33400.5374 | 145043.7188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1516052.9872 | 5264828.7485
39 | 13215171.2515 | 178444.2562 | 33037.9281 | 145406.3281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1549090.9153 | 5410235.0766
40 | 13069764.9234 | 178444.2562 | 32674.4123 | 145769.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1581765.3276 | 5556004.9205
41 | 12923995.0795 | 178444.2562 | 32309.9877 | 146134.2685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1614075.3153 | 5702139.189
42 | 12777860.811 | 178444.2562 | 31944.652 | 146499.6042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1646019.9673 | 5848638.7932
43 | 12631361.2068 | 178444.2562 | 31578.403 | 146865.8532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1677598.3704 | 5995504.6464
44 | 12484495.3536 | 178444.2562 | 31211.2384 | 147233.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1708809.6087 | 6142737.6642
45 | 12337262.3358 | 178444.2562 | 30843.1558 | 147601.1004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1739652.7646 | 6290338.7645
46 | 12189661.2355 | 178444.2562 | 30474.1531 | 147970.1031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1770126.9177 | 6438308.8677
47 | 12041691.1323 | 178444.2562 | 30104.2278 | 148340.0284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1800231.1455 | 6586648.896
48 | 11893351.104 | 178444.2562 | 29733.3778 | 148710.8784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1829964.5233 | 6735359.7745
49 | 11744640.2255 | 178444.2562 | 29361.6006 | 149082.6556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1859326.1238 | 6884442.4301
50 | 11595557.5699 | 178444.2562 | 28988.8939 | 149455.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1888315.0177 | 7033897.7924
51 | 11446102.2076 | 178444.2562 | 28615.2555 | 149829.0007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1916930.2733 | 7183726.7931
52 | 11296273.2069 | 178444.2562 | 28240.683 | 150203.5732 | [6 empty] | 52 | 1945170.9563 | 7333930.3663
53 | 11146069.6337 | 178444.2562 | 27865.1741 | 150579.0821 | [6 empty] | 53 | 1973036.1304 | 7484509.4484
54 | 10995490.5516 | 178444.2562 | 27488.7264 | 150955.5298 | [6 empty] | 54 | 2000524.8567 | 7635464.9782
55 | 10844535.0218 | 178444.2562 | 27111.3376 | 151332.9186 | [6 empty] | 55 | 2027636.1943 | 7786797.8968
56 | 10693202.1032 | 178444.2562 | 26733.0053 | 151711.2509 | [6 empty] | 56 | 2054369.1996 | 7938509.1478
57 | 10541490.8522 | 178444.2562 | 26353.7271 | 152090.5291 | [6 empty] | 57 | 2080722.9267 | 8090599.6769
58 | 10389400.3231 | 178444.2562 | 25973.5008 | 152470.7554 | [6 empty] | 58 | 2106696.4275 | 8243070.4323
59 | 10236929.5677 | 178444.2562 | 25592.3239 | 152851.9323 | [6 empty] | 59 | 2132288.7514 | 8395922.3645
60 | 10084077.6355 | 178444.2562 | 25210.1941 | 153234.0621 | [6 empty] | 60 | 2157498.9455 | 8549156.4267
61 | 9930843.5733 | 178444.2562 | 24827.1089 | 153617.1473 | [6 empty] | 61 | 2182326.0544 | 8702773.5739
62 | 9777226.4261 | 178444.2562 | 24443.0661 | 154001.1901 | [6 empty] | 62 | 2206769.1205 | 8856774.7641
63 | 9623225.2359 | 178444.2562 | 24058.0631 | 154386.1931 | [6 empty] | 63 | 2230827.1836 | 9011160.9572
64 | 9468839.0428 | 178444.2562 | 23672.0976 | 154772.1586 | [6 empty] | 64 | 2254499.2812 | 9165933.1158
65 | 9314066.8842 | 178444.2562 | 23285.1672 | 155159.089 | [6 empty] | 65 | 2277784.4484 | 9321092.2048
66 | 9158907.7952 | 178444.2562 | 22897.2695 | 155546.9867 | [6 empty] | 66 | 2300681.7179 | 9476639.1915
67 | 9003360.8085 | 178444.2562 | 22508.402 | 155935.8542 | [6 empty] | 67 | 2323190.1199 | 9632575.0457
68 | 8847424.9543 | 178444.2562 | 22118.5624 | 156325.6938 | [6 empty] | 68 | 2345308.6823 | 9788900.7395
69 | 8691099.2605 | 178444.2562 | 21727.7482 | 156716.5081 | [6 empty] | 69 | 2367036.4305 | 9945617.2475
70 | 8534382.7525 | 178444.2562 | 21335.9569 | 157108.2993 | [6 empty] | 70 | 2388372.3873 | 10102725.5468
71 | 8377274.4532 | 178444.2562 | 20943.1861 | 157501.0701 | [6 empty] | 71 | 2409315.5735 | 10260226.6169
72 | 8219773.3831 | 178444.2562 | 20549.4335 | 157894.8227 | [6 empty] | 72 | 2429865.0069 | 10418121.4397
73 | 8061878.5603 | 178444.2562 | 20154.6964 | 158289.5598 | [6 empty] | 73 | 2450019.7033 | 10576410.9995
74 | 7903589.0005 | 178444.2562 | 19758.9725 | 158685.2837 | [6 empty] | 74 | 2469778.6758 | 10735096.2832
75 | 7744903.7168 | 178444.2562 | 19362.2593 | 159081.9969 | [6 empty] | 75 | 2489140.9351 | 10894178.2801
76 | 7585821.7199 | 178444.2562 | 18964.5543 | 159479.7019 | [6 empty] | 76 | 2508105.4894 | 11053657.982
77 | 7426342.018 | 178444.2562 | 18565.855 | 159878.4012 | [6 empty] | 77 | 2526671.3445 | 11213536.3831
78 | 7266463.6169 | 178444.2562 | 18166.159 | 160278.0972 | [6 empty] | 78 | 2544837.5035 | 11373814.4803
79 | 7106185.5197 | 178444.2562 | 17765.4638 | 160678.7924 | [6 empty] | 79 | 2562602.9673 | 11534493.2727
80 | 6945506.7273 | 178444.2562 | 17363.7668 | 161080.4894 | [6 empty] | 80 | 2579966.7341 | 11695573.7621
81 | 6784426.2379 | 178444.2562 | 16961.0656 | 161483.1906 | [6 empty] | 81 | 2596927.7997 | 11857056.9527
82 | 6622943.0473 | 178444.2562 | 16557.3576 | 161886.8986 | [6 empty] | 82 | 2613485.1573 | 12018943.8513
83 | 6461056.1487 | 178444.2562 | 16152.6404 | 162291.6158 | [6 empty] | 83 | 2629637.7977 | 12181235.4671
84 | 6298764.5329 | 178444.2562 | 15746.9113 | 162697.3449 | [6 empty] | 84 | 2645384.709 | 12343932.812
85 | 6136067.188 | 178444.2562 | 15340.168 | 163104.0882 | [6 empty] | 85 | 2660724.877 | 12507036.9002
86 | 5972963.0998 | 178444.2562 | 14932.4077 | 163511.8485 | [6 empty] | 86 | 2675657.2848 | 12670548.7487
87 | 5809451.2513 | 178444.2562 | 14523.6281 | 163920.6281 | [6 empty] | 87 | 2690180.9129 | 12834469.3767
88 | 5645530.6233 | 178444.2562 | 14113.8266 | 164330.4296 | [6 empty] | 88 | 2704294.7394 | 12998799.8064
89 | 5481200.1936 | 178444.2562 | 13703.0005 | 164741.2557 | [6 empty] | 89 | 2717997.7399 | 13163541.0621
90 | 5316458.9379 | 178444.2562 | 13291.1473 | 165153.1089 | [6 empty] | 90 | 2731288.8873 | 13328694.171
91 | 5151305.829 | 178444.2562 | 12878.2646 | 165565.9916 | [6 empty] | 91 | 2744167.1518 | 13494260.1626
92 | 4985739.8374 | 178444.2562 | 12464.3496 | 165979.9066 | [6 empty] | 92 | 2756631.5014 | 13660240.0692
93 | 4819759.9308 | 178444.2562 | 12049.3998 | 166394.8564 | [6 empty] | 93 | 2768680.9013 | 13826634.9256
94 | 4653365.0744 | 178444.2562 | 11633.4127 | 166810.8435 | [6 empty] | 94 | 2780314.314 | 13993445.7691
95 | 4486554.2309 | 178444.2562 | 11216.3856 | 167227.8706 | [6 empty] | 95 | 2791530.6995 | 14160673.6397
96 | 4319326.3603 | 178444.2562 | 10798.3159 | 167645.9403 | [6 empty] | 96 | 2802329.0154 | 14328319.58
97 | 4151680.42 | 178444.2562 | 10379.201 | 168065.0552 | [6 empty] | 97 | 2812708.2165 | 14496384.6352
98 | 3983615.3648 | 178444.2562 | 9959.0384 | 168485.2178 | [6 empty] | 98 | 2822667.2549 | 14664869.853
99 | 3815130.147 | 178444.2562 | 9537.8254 | 168906.4308 | [6 empty] | 99 | 2832205.0803 | 14833776.2838
100 | 3646223.7162 | 178444.2562 | 9115.5593 | 169328.6969 | [6 empty] | 100 | 2841320.6396 | 15003104.9807
101 | 3476895.0193 | 178444.2562 | 8692.2375 | 169752.0187 | [6 empty] | 101 | 2850012.8771 | 15172856.9994
102 | 3307143.0006 | 178444.2562 | 8267.8575 | 170176.3987 | [6 empty] | 102 | 2858280.7346 | 15343033.3981
103 | 3136966.6019 | 178444.2562 | 7842.4165 | 170601.8397 | [6 empty] | 103 | 2866123.1511 | 15513635.2378
104 | 2966364.7622 | 178444.2562 | 7415.9119 | 171028.3443 | [6 empty] | 104 | 2873539.063 | 15684663.5821
105 | 2795336.4179 | 178444.2562 | 6988.341 | 171455.9152 | [6 empty] | 105 | 2880527.4041 | 15856119.4972
106 | 2623880.5028 | 178444.2562 | 6559.7013 | 171884.5549 | [6 empty] | 106 | 2887087.1053 | 16028004.0522
107 | 2451995.9478 | 178444.2562 | 6129.9899 | 172314.2663 | [6 empty] | 107 | 2893217.0952 | 16200318.3185
108 | 2279681.6815 | 178444.2562 | 5699.2042 | 172745.052 | [6 empty] | 108 | 2898916.2994 | 16373063.3705
109 | 2106936.6295 | 178444.2562 | 5267.3416 | 173176.9146 | [6 empty] | 109 | 2904183.641 | 16546240.2851
110 | 1933759.7149 | 178444.2562 | 4834.3993 | 173609.8569 | [6 empty] | 110 | 2909018.0403 | 16719850.142
111 | 1760149.858 | 178444.2562 | 4400.3746 | 174043.8816 | [6 empty] | 111 | 2913418.4149 | 16893894.0236
112 | 1586105.9764 | 178444.2562 | 3965.2649 | 174478.9913 | [6 empty] | 112 | 2917383.6798 | 17068373.0149
113 | 1411626.9851 | 178444.2562 | 3529.0675 | 174915.1887 | [6 empty] | 113 | 2920912.7473 | 17243288.2036
114 | 1236711.7964 | 178444.2562 | 3091.7795 | 175352.4767 | [6 empty] | 114 | 2924004.5268 | 17418640.6803
115 | 1061359.3197 | 178444.2562 | 2653.3983 | 175790.8579 | [6 empty] | 115 | 2926657.9251 | 17594431.5382
116 | 885568.4618 | 178444.2562 | 2213.9212 | 176230.335 | [6 empty] | 116 | 2928871.8462 | 17770661.8733
117 | 709338.1267 | 178444.2562 | 1773.3453 | 176670.9109 | [6 empty] | 117 | 2930645.1916 | 17947332.7841
118 | 532667.2159 | 178444.2562 | 1331.668 | 177112.5882 | [6 empty] | 118 | 2931976.8596 | 18124445.3723
119 | 355554.6277 | 178444.2562 | 888.8866 | 177555.3696 | [6 empty] | 119 | 2932865.7462 | 18302000.7419
120 | 177999.2581 | 178444.2562 | 444.9981 | 177999.2581 | [6 empty] | 120 | 2933310.7443 | 18480000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0