## DATOS
Autoconsumo Fotovoltaico Costes y Ahorro
Para hacer una estimacion o aproximacion del consumo electrico y la viabilidad de una instalacion de Autoconsumo Fotovoltaico
Simplemente escribe la potencia de cada aparato, lampara, etc... y las horas de funcionamiento.(Celdas Blancas)
Mas Hojas de Calculo y aplicaciones en mi BLOG El Usuario sera el unico responsable de su utilizacion…
| Potencia (Wh/unidad) | Numero | Horas funcionamiento | TOTAL Wh
Lamparas LED,Bajo consumo Wh | 10 | 20 | 7 | 1400
TV, DVD, Video Etc.. | 20 | 2 | 12 | 480
Router, WIFI | 3 | 1 | 24 | 72
Electrodomestico 1 | 2000 | 1 | 2 | 4000
Electrodomestico 2 |  |  |  | 0
Electrodomestico 3 |  |  |  | 0
Cargadores | 3 | 5 | 5 | 75
| Total Watts/Dia | Total Kwh/mes | Total Kwh/Anual | Wh Simultaneos
| 6027 | 180.81 | 2169.72 | 2258
Datos instalacion y Costes Electricidad
Precio Kwh (en €) | Incremento Precio Kwh | Potencia Autoconsumo | Potencia Contratada Wh
0.12 | 2% | 2000 | 5500
P. PANEL (en W) | H. SOL (según t. radiac.) | Coste Wp | Precio Termino Fijo x W
280 | 5.41 | 0.9 | 0.02
Costes Manten.(Wp) | IPC%
0.01 | 1.5%
CONOCER RADIACION SOLAR
Resultados Instalacion
Paneles necesarios | POTENCIA Kwp/h | Coste Energia 1ºAño Sin
8 | 2.24 | 1580.3664
Potencia Inversor (Kw) | Coste Total sin impuestos | Coste Energia 1ºAño con Autoconsumo | Ahorro 1º Año Con Autoconsumo
2.688 | 2016 | 1071.9805 | 508.3859
| PRODUCCION | AHORRO | COSTES MANTENIMIENTO | AMORTIZACION | COSTE ENERGIA SIN AUTOCONSUMO | COSTE ENERGIA CON AUTOCONSUMO | AHORRO
AÑO 1 | 4423.216 | 530.7859 | 22.4 | 1507.6141 | 1580.3664 | 1071.9805 | 508.3859
AÑO 2 | 4387.8303 | 526.6449 | 22.4034 | 1003.3725 | 1580.6825 | 1076.4409 | 504.2416 | 0.12002 | 0.42
AÑO 3 | 4352.7276 | 522.5363 | 22.4067 | 503.243 | 1580.9986 | 1080.8691 | 500.1295 | 0.12005 | 0.42008
AÑO 4 | 4317.9058 | 518.4596 | 22.4101 | 7.1934 | 1581.3148 | 1085.2652 | 496.0496 | 0.12007 | 0.42017
AÑO 5 | 4283.3626 | 514.4148 | 22.4134 | -484.808 | 1581.6311 | 1089.6297 | 492.0014 | 0.1201 | 0.42025
AÑO 6 | 4249.0957 | 510.4016 | 22.4168 | -972.7928 | 1581.9474 | 1093.9626 | 487.9848 | 0.12012 | 0.42034
AÑO 7 | 4215.1029 | 506.4196 | 22.4202 | -1456.7922 | 1582.2638 | 1098.2643 | 483.9995 | 0.12014 | 0.42042
AÑO 8 | 4181.3821 | 502.4687 | 22.4235 | -1936.8374 | 1582.5802 | 1102.535 | 480.0452 | 0.12017 | 0.4205
AÑO 9 | 4147.931 | 498.5487 | 22.4269 | -2412.9592 | 1582.8968 | 1106.775 | 476.1218 | 0.12019 | 0.42059
AÑO 10 | 4114.7476 | 494.6592 | 22.4303 | -2885.1882 | 1583.2133 | 1110.9844 | 472.2289 | 0.12022 | 0.42067
AÑO 11 | 4081.8296 | 490.8001 | 22.4336 | -3353.5546 | 1583.53 | 1115.1635 | 468.3664 | 0.12024 | 0.42076
AÑO 12 | 4049.175 | 486.971 | 22.437 | -3818.0887 | 1583.8467 | 1119.3126 | 464.5341 | 0.12026 | 0.42084
AÑO 13 | 4016.7816 | 483.1719 | 22.4404 | -4278.8202 | 1584.1635 | 1123.4319 | 460.7315 | 0.12029 | 0.42092
AÑO 14 | 3984.6473 | 479.4024 | 22.4437 | -4735.7789 | 1584.4803 | 1127.5216 | 456.9587 | 0.12031 | 0.42101
AÑO 15 | 3952.7701 | 475.6623 | 22.4471 | -5188.9941 | 1584.7972 | 1131.582 | 453.2152 | 0.12034 | 0.42109
AÑO 16 | 3921.148 | 471.9513 | 22.4505 | -5638.495 | 1585.1141 | 1135.6132 | 449.5009 | 0.12036 | 0.42118
AÑO 17 | 3889.7788 | 468.2694 | 22.4538 | -6084.3105 | 1585.4312 | 1139.6156 | 445.8156 | 0.12038 | 0.42126
AÑO 18 | 3858.6605 | 464.6161 | 22.4572 | -6526.4694 | 1585.7483 | 1143.5893 | 442.1589 | 0.12041 | 0.42135
AÑO 19 | 3827.7913 | 460.9914 | 22.4606 | -6965.0003 | 1586.0654 | 1147.5346 | 438.5308 | 0.12043 | 0.42143
AÑO 20 | 3797.1689 | 457.3949 | 22.4639 | -7399.9312 | 1586.3826 | 1151.4516 | 434.931 | 0.12046 | 0.42151
0.12048
TOTAL | 82053.0525 | 9864.5702 | 448.639 | -7399.9312 | 31667.5745 | 22251.5228 | 9415.9312
Note on G33: Coste Energia SIN Autoconsumo
Note on H33: Coste Energia CON Autoconsumo